## List1
Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
Pomůcky pro ZŠ F.Hrubína
poř.č. | Specifikace | ks | ks bez DPH | ks vč.DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH
1 | Kalorimetr - minimální požadavky: používá topný odpor namísto pružinové cívky k ohřevu malého množství vody. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektrostatický náboj - minimální požadavky: vybavení - Faraday Ice Pail a Vodivá koule, nabíjení objektů přímým kontaktem a indukcí. Náboj se měří pomocí vysoko impedančního elektrometru. Rozložení náboje na různých vodivých tvarech. Koule s otvorem v ní je k dispozici, aby se prokázalo, že na vnitřním povrchu vodiče není při nabíjení žádný náboj. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ohmův zákon - minimální požadavky: Experiment současně měří proud i napětí pro jednoduchý stejnosměrný obvod. Vztah mezi proudem a napětím je zkoumán pro různé rezistory paralelně. | 7 |  | 0 | 0 | 0
4 | Sada experimenty dynamika, mechanika I - minimální požadavky: Sada min. 2 plastových/hliníkových vozíků a hliníkové dráhy min.1,2 m s příslušenstvím - min. sada pružin, indikátor úhlu, třecí blok. Možnost experimentů: min. rychlost a zrychlení, Newtonovy zákony, zachování hybnosti a energie. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sada experimenty dynamika, mechanika II - minimální požadavky: Sada min. 2 "chytrých" vozíků a hliníkové dráhy min.1,2 m s příslušenstvím - min. sada pružin, indikátor úhlu, třecí blok. Chytré vozíky obsahují senzory k měření dynamiky. Možnost experimentů: min. rychlost a zrychlení, Newtonovy zákony, zachování hybnosti a energie. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Systém Ekologických zón - minimální požadavky: min. 3 vzájemně propojitelné polykarbonátové komory s víčkem pro budování vlastních ekosystémů. Min. suchozemské, vodní a dekompoziční prostředí. Min. objem každé komory je 4500 kubických centimetrů. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Komora pro metabolismus - minimální požadavky: plastová láhev o objemu min. 250 ml se 2 otvory, možnost současně měřit pomocí senzrů koncentrace oxidu uhličitého a kyslíku. | 4 |  | 0 | 0 | 0
8 | Náhradní membrány pro difůzi a osmózu - minimální požadavky: sada min. 20 náhradních membrán pro difůzi a osmózu. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Sada pro difůzi/osmózu - minimální požadavky: Umožňuje prozkoumat rychlost pohybu vody a kvantifikovat změny tlaku, ke kterým v systému dochází.Konstrukce ve tvaru písmene U. Odstupňované průhledné plastové sloupce umožňují vidět a kvantifikovat změny objemu. Volně stojící jednotka nevyžaduje žádné další laboratorní vybavení, které by ji drželo na místě. Obsahuje min. 1x duální snímač tlaku. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Konstrukční hydraulický systém - minimální požadavky: Obsahuje min.: 1x hlavní válec, 1x snímač tlaku „T“, 1x zpětné ventily a hadice, 1x stříkačky (10, 20, 60 ml), 1x hnací řemen pro rotační snímač pohybu. | 7 |  | 0 | 0 | 0
11 | Sada hustoty - minimální požadavky: umožňuje vyšetřovat nepravidelné objekty podle výtlaku vody a specifického tepla. Obsahuje min.: 3x Válec - hliník, mosaz, plast, 2x bloky - hliník, mosaz. Návod k použití. | 7 |  | 0 | 0 | 0
12 | Prut z nerezové oceli I - minimální požadavky: Bezzávitová a nemagnetická laboratorní tyč. Délka max. 45 cm. | 14 |  | 0 | 0 | 0
13 | Prut z nerezové oceli II - minimální požadavky: Bezzávitová a nemagnetická laboratorní tyč. Délka max. 90 cm. | 14 |  | 0 | 0 | 0
14 | Nastavitelná úhlová svorka - minimální požadavky: možnost umístění na tyč do max. průměru 12,7 mm, možnost fixace v jakémkoli úhlu. Obsahuje min.: pevnou část svorky, otočnou část svorky, zajištění. | 28 |  | 0 | 0 | 0
15 | Vyvažovací rameno s čepem kuličkového ložiska - minimální požadavky: Slouží ke studiu točivého momentu přidáním závaží na různé vzdálenosti. Délka min. 30 cm, maximální váha vyvíjená na vyvažovací rameno 1kg. | 7 |  | 0 | 0 | 0
16 | Siloměr I - minimální požadavky: Siloměr m kalibrovaný v Newtonech. Rozsah min. od 0,1N do 10N. | 7 |  | 0 | 0 | 0
17 | Siloměr II - minimální požadavky: Siloměr kalibrovaný v Newtonech. Rozsah min. od 0,1N do 20N. | 7 |  | 0 | 0 | 0
18 | Atomy modelu hmoty - minimální požadavky: Obsahuje: min. 40x model atomu, hmotnost max. 4,5g. Min. 60x pružiny. Min. 30x závaží. Min. 1x mosazná tyč min. 80 cm. | 2 |  | 0 | 0 | 0
19 | Sada volný pád - minimální požadavky: Sada obsahuje min.: 1x Drop box, 1x ovládací kabel, 1x AC adaptér, 1x podložka, 1x časový spínač, 2x plastová/nylonová koule, 2x golfový míček, 2x ocelová kulička. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Model lidského oka - minimální požadavky: obsahuje min.: 1x Tvarovaná plastová oční bulva min. 15x15x10cm, 12x Plastové čočky. Možnost pomocí přiložených plastových čoček vytvářet podmínky pro normální vidění, dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatismus. Manuál. | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | Sada základní optický systém - minimální požadavky: Sada obsahuje min.: 1x Optická dráha min. 1m, 1x Světelný zdroj, Objektivy o průměru min. 4 - 50 mm s ohniskovou vzdáleností cca +100, +200, +250, -150 mm namontované v ochranných držácích. 1x Nastavitelný držák objektivu. 1x Sada optiky paprsku. Příručka k experimentu obsahuje min. 15 optických experimentů. Úložný box. | 7 |  | 0 | 0 | 0
22 | Sada optiky paprsku - minimální požadavky: Obsahuje min.: 1x Dvojitě konvexní čočka. 1x Dvojitě konkávní čočka. 1x Kosodélník. 1x Kapátko 1x Příslušenství trojúhelníkového zrcadla s konkávními, konvexními a rovinnými reflexními povrchy. 2x Dutou čočku - možnost naplnit kapalinou nebo použít jako vzduchovou čočku. | 7 |  | 0 | 0 | 0
23 | Diodový laser - minimální požadavky: Výstupní výkon <1 mW. Vlnová délka min. 650 nm. Zdroj napájení 9 V adaptér (součást balení). | 7 |  | 0 | 0 | 0
24 | Školní licence kompatibilní se senzory - minimální požadavky: zahrnuje min. 60 připravených aktivit. Předměty min.: Fyzika, Chemie, Environmentalistika, Biologie. Umožňuje sběr, analýzu a sdílení dat. | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Bezdrátový senzor síly a zrychlení - minimální požadavky: Rozsah: min. ± 50N (0,03 N rozlišení), 3osý akcelerometr, 3osý gyroskop. Možnost distančního sběru dat (samostatně, bez trvalého připojení na PC). | 7 |  | 0 | 0 | 0
26 | Bezdrátový CO2 senzor - minimální požadavky: Rozsah: min. 0 až 100,000 ppm, Rozlišení: min. 2 ppm, Přesnost: min. ± 50 ppm + 5% načtených hodnot, USB konektivita. Pracovní rozsah:min. 0-50 °C, 0-95% relativní vlhkosti. | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | Bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS - minimální požadavky: Měří teplotu, tlak, vlhkost, rychlost a směr větru, GPS. | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | Bezdrátový senzor proudu - minimální požadavky: Rozsah min. ± 1 A, vstupní odpor min. 0.1Ω. Možnost distančního sběru dat (samostatně, bez trvalého připojení na PC). | 7 |  | 0 | 0 | 0
29 | Bezdrátový kolorimetr a turbidimetr - minimální požadavky: Měří jako kolorimetr - min. absorbanci a transmitanci. Min. 6 barev. Turbidimetr min. 0-100NTU. | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | Bezdrátový senzor plynného O2 - minimální požadavky: Bezdrátový senzor kyslíku měří min.: koncentraci plynného kyslíku, vlhkost i teplotu vzduchu. | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Bezdrátový senzor pohybu - minimální požadavky: měří min.: polohu, rychlost a zrychlení objektů pomocí ultrazvuku. | 2 |  | 0 | 0 | 0
32 | Bezdrátový senzor magnetického pole - minimální požadavky: Senzor 3-osého magnetického pole dokáže snímat min.: magnetické pole Země, pole cívek, tyčových magnetů. | 2 |  | 0 | 0 | 0
33 | Bezdrátový senzor rozpuštěného kyslíku - minimální požadavky: Bezdrátový optický senzor umožňuje min.: monitorování ve vodě rozpuštěného kyslíku v laboratoři nebo v terénu. | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | Bezdrátová sada pro Fyziku - minimální požadavky: Obsahuje min.: 1x bezdrátový pH senzor, 1x bezdrátový teplotní senzor, 1x bezdrátový snímač tlaku, 1x bezdrátový snímač napětí, 1x bezdrátový světelný senzor, 1x bezdrátový senzor zrychlení síly, 1x bezdrátový snímač pohybu. | 7 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Vyplňtě pouze žlutě podbarvená políčka!